Пояснювальна записка до Інвестиційної програми

ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на 2021 рік

- Коротка  інформація про  ліцензіата

Криворізька теплова електрична станція розташована за адресою: 53860, Україна, Дніпропетровська обл., м. Зеленодольськ, пл. Енергетиків,1.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво електричної енергії. Організаційно-правова форма – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Крім того ,  ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС впроваджує  діяльність з :

- виробництво теплової енергії;

- постачання теплової енергії.

Основним проектним паливом станції є:

- вугілля марки П (пісний) Донецького басейну – для енергоблоків 2-10;

- вугілля марки Г (газове) – для енергоблоку 1.

Також, на більшості енергоблоків можливе і практикується спалювання суміші вугілля марок П (пісне) і  Г (газове).

Розпалювальне паливо і паливо на підсвічування - мазут, газ.

Криворізька  ТЕС введена в експлуатацію першого липня 1965 року проектною потужністю 3000 МВт, була призначена для вироблення електроенергії в базовому режимі і включена в Єдину енергосистему України і бувшого Радянського Союзу.

З 1995 року Криворізька ТЕС входить до складу ПАТ «Дніпроенерго», яке є одним з енергогенеруючих об'єднань України, і бере участь в регулюванні частоти і потужності об'єднаної енергосистеми України.

Наглядовою радою ПАТ «Дніпроенерго», що відбулася 20.12.2011р прийняте рішення про створення з 01.01.2012 року  відокремленого підрозділу «Криворізька теплова електрична станція» Публічного акціонерного товариства «Дніпроенерго» на базі невідокремленого виробничого структурного підрозділу «КриворізькаТЕС» ПАТ «Дніпроенерго».

На річних зборах акціонерів ПАТ «Дніпроенерго», які відбулися 10.04.2012 р. було прийняте рішення про зміну найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (скорочене найменування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»).

На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» від 20.04.2018 (протокол загальних зборів №1/2018 від 20.04.2018) відбулося перейменування юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Криворізька ТЕС працює у єдиній енергосистемі України та забезпечує електроенергією споживачів переважно Центрального і Південного регіонів України.

ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС діє згідно ліцензії на постачання теплової енергії (безстрокової), виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг – рішення НКРЕКП № 388 від  28.12.2012, та ліцензії на виробництво теплової енергії (безстрокової) – рішення НКРЕКП  №3 від 12.01.2015.

- Встановлена потужність.

| № з/п | Найменування ТЕС | Встановлена електрична потужність, МВт (з урахуванням проведеного перемаркування) | Встановлена теплова потужність, Гкал/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС | 2874 | 105 ( т/с 1- 60 Гкал, т/с 2-45 Гкал) |

- Характеристики основного генеруючого обладнання.

| № з/п | Найменування ТЕС | Найменування обладнання | Турбіни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кіл. | Сумарна потужність з врахуванням перемаркування, МВт |
|  |  |  |  |  | конденс. | теплоф. |
| 1. | ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС | Бл. 300 МВт: ст.№1,2,3,4,5, 8,10. | К-300-240-2 | 7 | 2100 | - |

| № з/п | Найменування ТЕС | Найменування обладнання | Котли |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кіл. | Паропродуктив-ність., т/год |
| 2. | ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС | Бл. 300 МВт: №1,2,3,4 № 5, 8, 10 | Пп-1000–25,0–545/545КГЖ (модель П-50) Пп-1000–25,0–545/545КГЖ (модель ТПП-210А) | 8 6 | 950 |

| № з/п | Найменування ТЕС | Найменування обладнання | Теплогенеруюче обладнання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Кіл. | Потужність., |
| 3. | ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС | Основні бойлери Пікові бойлери Деаератор ДТ 200 Мережні насоси | ПМВ -125-7-15 ПМВ -63-7-15 Д 1,2 ата, V500v3 3В-200-2 | 7 7 2 6 | 10 Гкал/год 5 Гкал/год 200 м3/год 290-500 м3/год |

На підприємстві постійно ведуться планомірні роботи з модернізації та впровадження сучасних технологій у процес виробництва і постачання теплової енергії. КрТЕС є виконавцем послуг у сфері постачання тепла і гарячої води.

- Необхідність впровадження інвестиційної програми.

Обгрунтування необхідності   придбання оптичної  головки OG-1 USB для считування архівних даних теплолічильників через оптичний  интерфейс на компютер у кількості 2 шт.:

ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС є виконавцем послуг з постачання   гарячої води та постачання теплової енергії. У м.Зеленодольськ встановлено 83 загальнобудинкових теплолічильника QALCO (SKS-3).  Усі теплолічильники QALCO (SKS-3) обладнані оптичним інтерфейсом.  Зчитування архівних даних з оптичного інтерфейсу теплообчислювача на комп'ютер проводиться через USB інтерфейс  саме за допомогою оптичної головки OG-1, призначеної для місцевого (локального) зчитування архівних даних. Щомісячно, для дотримання встановлених законодавством та внутрішніми процедурами ДТЕК термінів нарахувань за послуги з теплопостачання та термінів відображення операцій з теплопостачання у бухгалтерському та податковому обліку, в період 25-27 числа звітного місяця, персоналу ВРТЕ КрТЕС необхідно забезпечити збір, групування та обробку архівних даних з теплолічильників. При застосуванні традиційних технологій зняття показів та даних архівів теплолічильників, враховуючи наявну чисельність персоналу, для повного зняття показів та архівів з усіх 83 теплолічильників потрібно біля 40 годин. Такі витрати часу не дозволяють забезпечити нарахування за послуги та відображення у бухгалтерському і податковому обліку операцій з теплопостачання у встановлені законодавством терміни. Альтернативою традиційним технологіям зніття показів та архівів теплолічильників є застосування оптичного інтерфейсу з використанням оптичної головки OG-1

Придбання та використання оптичної  головки OG-1забезпечить оперативний, своєчасний та  надійний збір інформації що до споживання теплової енергії у будинках, а також контроль параметрів теплоносія та працездатності теплолічильника.

- Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Суттєвою вимогою для коректного відображення у нарахуваннях та обліку об’ємів спожитої теплової енергії є одночасність або, як виключення мінімальна протяжність терміну зняття показів будинкових теплолічильників. Наявність неодночасності зняття показів, особливо в період різких погодних змін, призводить до значного небалансу між виробленим і спожитим теплом. А це, у свій час призводить до некоректних нарахувань,

- Розрахунок  аналізу впливу результатів реалізації програми на розмір та структуру тарифу у прогнозному періоді.

Підприємством подана до виконавчого комітету Зеленодольської міської ради  інвестиційна програма на  2021 рік на загальну суму 8,86 тис. грн. (без ПДВ).

Рішенням виконавчого комітету Зеленодольської міської ради  від 28.02.2020 р. №23 встановлено тарифи на теплову енергію, її постачання та послуги з постачання теплової енергії, та послуги з постачання гарячої води з 01.10.2020 для потреб бюджетних установ , інших споживачів, населення    на рівні 960,40  грн./Гкал (без ПДВ). В структурі діючого тарифу передбачено амортизаційні відрахування, плановий прибуток на виробництво не передбачено.

Дана програма передбачає виконання інвестиційного проекту у 2021 р. саме за  рахунок  амортизаційних відрахувань, що вже враховані у структурі діючих тарифів  у розмірі 8,86 тис. грн.(без ПДВ). Тому, виконання інвестиційної програми жодним чином не вплине на розмір та структуру діючого тарифу. Окрім цього – виконання затверджених інвестпрограм є обов’язком ліцензіата, тому розробка, затвердження та виконання інвестпрограми є конче необхідним.

- Аналіз альтернативних технічних рішень.

Альтернатива 1 – застосування традиційних технологій зняття показів та даних архівів теплолічильників, призводить до ризиків небалансу тепла між виробленим і спожитим теплом.. Тому ця альтернатива – не прийнятна.

Альтернатива 2 – залучення до роботи з зняття показів та даних архівів теплолічильників сторонньої спеціалізованої організації. Ця альтернатива коштує до 10 000 грн. щомісяця.  Ця вартість не врахована діючими тарифами. А, отже застосування цієї альтернативи призведе до штучного зростання тарифів, що не допустимо. Тому ця альтернатива є не прийнятною.

- Строк окупності та економічний ефект.

Придбання оптичної головки є інвестиційно привабливим та ефективним проектом.

КРИВОРІЗЬКА ТЕС                                                В

Директор

ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС                                                С.М.Дегтяренко

Начальник ВРТЕ КрТЕС

Т.Ю.Усатенко