ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

обґрунтування необхідності змінення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які надаються

ВП «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» здійснює централізоване водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам житлового масиву Придніпровський м. Дніпра, які приєднані до мереж водопостачання та водовідведення ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі скорочено ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), а також використовує холодну питну воду та водовідведення для власних господарчих потреб електростанції.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Централізоване водопостачання споживачів здійснюється від насосно-фільтрувальної станції ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Проект насосно-фільтрувальної станції (НФС) було виконано Генеральним проектувальником ВГПІ  «Теплоелектропроект» (Харківське відділення). Перша черга НФС була введена в експлуатацію у 1956 році, друга черга - у 1959 році.

Проектні потужності:

- перша черга – 100м3/год чи 2400м3/добу;

- друга черга –  600м3/год чи 14400м3/добу.

Всього проектна потужність за двома чергами НФС - 700м3/год чи 14400м3/добу.

На сьогодні в роботі тільки друга черга НФС, що повністю покриває потреби споживачів.

Джерелом водопостачання є р. Дніпро. Водозабір здійснюється на території ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, звідки проходять напірні трубопроводи безпосередньо на НФС.

Водопідготовка питної води здійснюється для власних потреб ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, а також для забезпечення потреб населення та юридичних осіб ж/м Придніпровський.

Забір води здійснюється береговими насосними станціями БНС № 2 - 3, розташованими в лівій надзаплавній частині р. Дніпро в гирлі р. Самара.

За допомогою насосів 8 НДВ (1 робочий, 1 резервний), встановлених на території ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, по двох трубопроводах Ø 300 мм, із напірного циркуляційного водопроводу вода подається на НФС.

У базовому періоді (2025р.) очікувані обсяги реалізації споживачам питної води складають 1018,47 тис.м3, в тому числі:

- населенню  - 600,0 тис.м3

- бюджетним організаціям – 51,0 тис.м3

- іншим споживачам – 44,0 тис.м3

- власні господарчі потреби  електростанції – 323,47,0 тис.м3.

У плановому періоді обсяг реалізації заплановано на рівні базового періоду, 1018,47 тис.м3

Діючи тарифи на послуги з централізованого водопостачання затверджені рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.10.2024 №9-22/40 на рівні 14,12 грн/ м3 без ПДВ введені в дію з 01.01.2025.

Всього за базовий період (2025 рік) очікується нарахування доходів з централізованого водопостачання – 14 380,80 тис.грн. без ПДВ.

Виробнича собівартість 1 м3 питної води за базовий період складає 25,05 грн/м3, а з урахуванням витрат на збут – 25,37 грн/м3. Всього витрати з централізованого водопостачання за базовий період складають 25 839,42 тис.грн. Збиток складає  -11 458,63 тис. грн.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

З липня 2013 року біологічні очисні споруди каналізації (БОС) ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС були виведені з експлуатації в консервацію.  Для очищення стоків споживачів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС укладено договір № 12387 від 02.08.2021 р. між ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС та КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, згідно якому КП «Дніпроводоканал» виконує очищення  стічних вод, які транспортуються трубопроводами ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС в магістральний трубопровід на очисні споруди КП «Дніпроводоканал».

У 2025 році, згідно вищевказаному договору, очікуване виконання очистки стічних вод ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС КП «Дніпроводоканал» складає 4 684,06 тис.грн. (без ПДВ) за тарифами встановленими Постановою НКРЕКП №2314 від 24.12.2024 р.

Крім витрат на очистку стоків ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС несе витрати на сбір та  транспортування стічних вод споживачів по власним мережам до мереж                                                    КП «Дніпроводоканал».

У базовому періоді (2025 р.) очікувані обсяги водовідведення складають: 590 тис.м3, в тому числі:

- населенню  - 380,0 тис.м3

- бюджетним організаціям – 120,0 тис.м3

- іншим споживачам – 30,0 тис.м3

- власні господарчі потреби  електростанції – 60,0 тис.м3.

Діючи тарифи на послуги з централізованого водовідведення затверджені рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 25.03.2025 №13-25/3 та  на рівні 11,22 грн/ м3 без ПДВ введені в дію з 27.03.2025.

Всього за базовий період (2025 р.) очікується нарахування доходів з централізованого водовідведення – 6 442,44тис. грн. без ПДВ.

Виробнича собівартість 1 м3 водовідведення (з урахуванням послуги КП «Дніпроводоканал») за базовий період складає 12,68 грн/м3, з урахуванням витрат на збут – 13,26 грн/м3. Всього витрати з централізованого водовідведення за базовий період складають 7 820,62 тис.грн. Збиток очікуваний  – -1 378,18 тис. грн.

ПЛАНОВІ РОЗРАХУНКОВІ ТАРИФИ

Керуючись Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 та Наказом Мінрегіонбуду від 12.09.2018 №239, ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» виконано розрахунки економічно-обґрунтованих тарифів задля подолання збитковості при здійсненні діяльності по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню.

Виробнича програма (річний план на 2026 рік) складена на підставі норм витрат питної води споживачами м. Дніпра, договору з КП «Дніпроводоканал» ДМР на надання послуг з очищення стоків, договорів з бюджетними організаціями та іншими споживачами, власного споживання питної води та кількості стічних вод для господарчих потреб електростанції, а також враховуючи фактичне споживання питної води та водовідведення вказаними групами споживачів за останні 5 років.

Виробнича програма з централізованого водопостачання на 2026 рік (корисний відпуск) 1018,47 тис.м3, в тому числі:

- населенню  - 600,0 тис.м3

- бюджетним організаціям – 51,0 тис.м3

- іншим споживачам – 44,0 тис.м3

- власні господарчі потреби  електростанції – 323,47,0 тис.м3.

Виробнича програма з центрального водовідведення на 2026 рік (корисний відпуск) складає 590 тис.м3, в тому числі:

- населенню  - 380,0 тис.м3

- бюджетним організаціям – 120,0 тис.м3

- іншим споживачам – 30,0 тис.м3

- власні господарчі потреби  електростанції – 60,0 тис.м3.

У загальну собівартість централізованого водопостачання включено: технологічно необхідні витрати, розраховані згідно норм витрат фільтрувальних, експлуатаційних та ремонтних матеріалів, витрати на електроенергію згідно норм питомих витрат паливно- енергетичних ресурсів, податки, амортизаційні відрахування з податкового обліку, заробітна плата, яка розрахована згідно штатного розкладу, витрати на збут.

Виробнича собівартість з водопостачання у плановому періоді склала 23,17 грн/м3,  а з урахуванням витрат на збут – 23,51 грн/м3, з урахуванням виробничих інвестицій – 23,90 грн/м3. Всього витрати централізованого водопостачання з урахуванням інвестиційної складової у плановому періоді складають 24 340,05 тис.грн.

У загальну собівартість централізованого водовідведення входять: технологічно необхідні витрати, розраховані згідно норм витрат експлуатаційних та ремонтних матеріалів, амортизаційні відрахування з податкового обліку, заробітна плата, яка розрахована згідно штатного розкладу, витрати на збут та витрати сторонньої організації КП «Дніпроводоканал» ДМР на очищення стоків згідно договору № 12387 від 02.08.2021 р.

Виробнича собівартість з водовідведення у плановому періоді склала 11,94 грн/м3,  а з урахуванням витрат на збут – 12,55 грн/м3, з урахуванням виробничих інвестицій -  13,98 грн/м3.  Всього витрати з централізованого водовідведення з урахуванням інвестиційної складової у плановому періоді складають 8 246,67 тис.грн.

Інвестиційну програму ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2026 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення погоджено Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 21.05.2025 р. № 15/66.