ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
обґрунтування необхідності змінення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які надаються
ВП «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС» АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам житлового масиву Придніпровський м. Дніпра, які приєднані до мереж водопостачання та водовідведення ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (далі скорочено ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС), а також використовує холодну питну воду та водовідведення для власних господарчих потреб електростанції.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Централізоване водопостачання споживачів здійснюється від насосно-фільтрувальної станції ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».
Насосно-фільтрувальна станція побудована на майданчику пожежно-питного водопроводу ВП ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС першої зони санітарної охорони питного водозабору Харківським відділенням ВГПИ «ТЩМОЕЛЕКТРОПРОЕКТ». Повний комплекс споруд вводився в дію поетапно з 1959 по 1993 рік.
Проєктна потужність НФС - 460 м3/год, 11040 м3/добу.
Фактичне потужність комплексу очисних споруд НФС за даними експлуатації становить:
- мінімум - 237 м3/год; 5688 м3/добу, 
- максимум - 283,5 м3/год; 6804 м3/год, 
- в середньому - 261,5 м3/год; 6276 м3/год.
Джерелом водопостачання є р. Дніпро. Водозабір здійснюється на території ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, звідки проходять напірні трубопроводи безпосередньо на НФС.
Водопідготовка питної води здійснюється для власних потреб ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, а також для забезпечення потреб населення та юридичних осіб ж/м Придніпровський.
Забір води здійснюється береговими насосними станціями БНС № 2 - 3, розташованими в лівій надзаплавній частині р. Дніпро в гирлі р. Самара.
За допомогою насосів 8 НДВ (1 робочий, 1 резервний), встановлених на території ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, по двох трубопроводах Ø 300 мм, із напірного циркуляційного водопроводу вода подається на НФС.
У базовому періоді (2026 рік) очікувані обсяги реалізації споживачам питної води складають 1018,47 тис.м3, в тому числі:
· населенню  - 600,0 тис.м3
· бюджетним організаціям – 51,0 тис.м3
· іншим споживачам – 44,0 тис.м3 
· власні господарчі потреби  електростанції – 323,47,0 тис.м3.
У плановому періоді обсяг реалізації заплановано на рівні базового періоду, 1018,47 тис.м3
Діючи тарифи на послуги з централізованого водопостачання затверджені рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 16.12.2025 №5-16/12 (із змінами) на рівні 23,90 грн/ м3 без ПДВ введені в дію з 01.01.2026 для бюджетних та інших споживачів. 
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання для населення застосовуються на рівні 14,12 грн/ м3 без ПДВ відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2024 № 9-22/10 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (зі змінами).
Відповідно до проєкту рішення виконкому Дніпровської міської ради Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 16.12.2025 № 5-16/12 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізовано-го водовідведення АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що оприлюднений на сайті міської ради 06.08.2026, в серпні 2026 очікується введення в дію економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання на рівні 23,90 грн/ м3 без ПДВ і для населення.
Всього за базовий період (2026 рік) очікується нарахування доходів з централізованого водопостачання – 20 914,52 тис.грн. без ПДВ.
Виробнича собівартість 1 м3 питної води за базовий період складає 27,71 грн/м3, а з урахуванням витрат на збут – 28,13 грн/м3, при цьому середній тариф складає – 20,54 грн/м3. Всього витрати з централізованого водопостачання за базовий період складають 28 646,29 тис.грн. Очікуваний збиток складає  -7 731,77тис. грн.

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
З липня 2013 року біологічні очисні споруди каналізації (БОС) ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС були виведені з експлуатації в консервацію.  Для очищення стоків споживачів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС укладено договір № 12387 від 02.08.2021 р. між ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС та КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, згідно якому КП «Дніпроводоканал» виконує очищення  стічних вод, які транспортуються трубопроводами ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС в магістральний трубопровід на очисні споруди КП «Дніпроводоканал».
У 2026 році, згідно вищевказаному договору, очікуване виконання очистки стічних вод ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС КП «Дніпроводоканал» складає 7 252,61 тис.грн. (без ПДВ) за тарифами встановленими з 01.01.2026 Постановою НКРЕКП від 30.12.2025 № 2271 та скоригованими з 01.07.2026 Рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 30.06.2026 №14-30/6.
Крім витрат на очистку стоків ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС несе витрати на сбір та  транспортування стічних вод споживачів по власним мережам до мереж                                                    КП «Дніпроводоканал».

У базовому періоді (2026 р.) очікувані обсяги водовідведення складають: 590 тис.м3, в тому числі:
· населенню  - 380,0 тис.м3
· бюджетним організаціям – 120,0 тис.м3
· іншим споживачам – 30,0 тис.м3 
· власні господарчі потреби  електростанції – 60,0 тис.м3.

Діючи тарифи на послуги з централізованого водовідведення затверджені рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 16.12.2025 №5-16/12 (із змінами) на рівні 20,55 грн/ м3 без ПДВ введені в дію з 29.07.2026 для бюджетних та інших споживачів. 
Тарифи на послуги з централізованого водовідведення для населення застосовуються на рівні 11,22 грн/ м3 без ПДВ відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.10.2024 № 9-22/10 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (зі змінами).
Відповідно до проєкту рішення виконкому Дніпровської міської ради Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 16.12.2025 № 5-16/12 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізовано-го водовідведення АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що оприлюднений на сайті міської ради 06.08.2026, в серпні 2026 очікується введення в дію економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водовідведення на рівні 20,55 грн/ м3 без ПДВ і для населення.
Всього за базовий період (2026 р.) очікується нарахування доходів з централізованого водовідведення – 9 565,23 тис. грн. без ПДВ.

Виробнича собівартість 1 м3 водовідведення (з урахуванням послуги КП «Дніпроводоканал») за базовий період складає 16,18 грн/м3, з урахуванням витрат на збут – 16,76 грн/м3, при цьому середній тариф складає – 16,21 грн/м3. Всього витрати з централізованого водовідведення за базовий період складають 9 890,91 тис.грн. Збиток очікуваний  – -325,68тис. грн.

ПЛАНОВІ РОЗРАХУНКОВІ ТАРИФИ
Керуючись Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 та Наказом Мінрегіонбуду від 12.09.2018 №239, ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» виконано розрахунки економічно-обґрунтованих тарифів задля подолання збитковості при здійсненні діяльності по централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню.

Виробнича програма (річний план на 2027 рік) складена на підставі норм витрат питної води споживачами м. Дніпра, договору з КП «Дніпроводоканал» ДМР на надання послуг з очищення стоків, договорів з бюджетними організаціями та іншими споживачами, власного споживання питної води та кількості стічних вод для господарчих потреб електростанції, а також враховуючи фактичне споживання питної води та водовідведення вказаними групами споживачів за останні 5 років.
Виробнича програма з централізованого водопостачання на 2027 рік (корисний відпуск) 1018,47 тис.м3, в тому числі:
· населенню  - 600,0 тис.м3
· бюджетним організаціям – 51,0 тис.м3
· іншим споживачам – 44,0 тис.м3 
· власні господарчі потреби  електростанції – 323,47,0 тис.м3.
Виробнича програма з центрального водовідведення на 2027 рік (корисний відпуск) складає 590 тис.м3, в тому числі:
· населенню  - 380,0 тис.м3
· бюджетним організаціям – 120,0 тис.м3
· іншим споживачам – 30,0 тис.м3 
· власні господарчі потреби  електростанції – 60,0 тис.м3.

У загальну собівартість централізованого водопостачання включено: технологічно необхідні витрати, розраховані згідно норм витрат фільтрувальних, експлуатаційних та ремонтних матеріалів, витрати на електроенергію згідно норм питомих витрат паливно- енергетичних ресурсів, податки, амортизаційні відрахування з податкового обліку, заробітна плата, яка розрахована згідно штатного розкладу, витрати на збут.
Виробнича собівартість з водопостачання у плановому періоді склала 30,14 грн/м3,  а з урахуванням витрат на збут – 30,50 грн/м3. Всього витрати централізованого водопостачання у плановому періоді складають 31 076,43 тис.грн. В таблиці нижче наведені діючі тарифи та планові на 2027 рік.
Зростання планових тарифів на послуги з централізованого водопостачання в порівнянні із встановленими складає 27,6%, головні фактори зростання – ріст тарифів на електроенергію та ремонт.
У загальну собівартість централізованого водовідведення входять: технологічно необхідні витрати, розраховані згідно норм витрат експлуатаційних та ремонтних матеріалів, амортизаційні відрахування з податкового обліку, заробітна плата, яка розрахована згідно штатного розкладу, витрати на збут та витрати сторонньої організації КП «Дніпроводоканал» ДМР на очищення стоків згідно договору № 12387 від 02.08.2021 р.
Виробнича собівартість з водовідведення у плановому періоді склала 29,03 грн/м3,  а з урахуванням витрат на збут – 29,72 грн/м3, з урахуванням виробничих інвестицій -  31,20 грн/м3.  Всього витрати з централізованого водовідведення з урахуванням інвестиційної складової у плановому періоді складають 18 409,32 тис.грн.
Зростання планових тарифів на послуги з централізованого водовідведення в порівнянні із встановленими складає 51,8%, головний фактор зростання – запланований ріст тарифів на централізоване водовідведення КП «Дніпроводоканал» ДМР для інших ліцензіатів. Так згідно інформації, що оприлюднена 03.08.2026 на офіційному сайті підприємства, КП «Дніпроводоканал» ДМР має намір змінити розмір тарифів з 01.01.2027, в тому числі і тарифів для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення — оптові тарифи для інших ліцензіатів на 71,8 %. 
З метою не допущення встановлення економічно необґрунтованих тарифів на централізованого водовідведення для споживачів  ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, витрати на оплату послуги сторонніх підприємств з очистки стоків в структурі тарифів враховані відповідно до запланованих на 2027 рік тарифів КП «Дніпроводоканал» ДМР.
Інвестиційну програму ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2027 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення погоджено Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 22.04.2026 № 13/79. Реалізація погодженої інвестиційної програми передбачається за рахунок амортизаційних відрахувань та планового прибутку (тільки в частині тарифу на централізоване водовідведення), що включені до структури планових тарифів. 

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС
	Вид ліцензійної діяльності
	Тариф, грн за 1 куб.м 

	
	населення
	бюджетні установи
	інші споживачі

	Тариф на послугу з централізованого водопостачання, у т. ч.:                     без ПДВ
                                                                                 
                                                                     з ПДВ
	23,90
	23,90
	23,90

	
	28,68
	28,68
	28,68

	Тариф на послугу з централізованого водовідведення, у т. ч.:                     без ПДВ
                                                                           
                                                                  з ПДВ
	20,55
	20,55
	20,55

	
	24,66
	24,66
	24,66



Планові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2027 рік
	Вид ліцензійної діяльності
	Тариф, грн за 1 куб.м 

	
	населення
	бюджетні установи
	інші споживачі

	Тариф на послугу з централізованого водопостачання, у т. ч.:                     без ПДВ
                                                                                 
                                                                     з ПДВ
	30,50
	30,50
	30,50

	
	36,60
	36,60
	36,60

	Тариф на послугу з централізованого водовідведення, у т. ч.:                     без ПДВ
                                                                                 
                                                                    з ПДВ
	31,20
	31,20
	31,20

	
	37,44
	37,44
	37,44




